## 报价单
将军柱隧道工程劳务分包报价单
项目名称：兴山县将军柱隧道工程
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 计算规则 | 全费用综合单价（元） | 备注
一 | 边坡工程
1 | 土方开挖 （含装车） | 土方开挖，装车、清理机下余土，清底、清坡等全部工作内容，土质类别自行考虑。 | 元/m3 | 按甲方认可的天然密实体积计算
2 | 石方开挖 （含装车） | 石方开挖，装车、清理机下余渣，清底、清坡等全部工作内容，土质类别自行考虑。 | 元/m3
3 | 沟槽土方开挖（含装车） | 沟槽土方开挖，装车、清理机下余土，清底、清坡等全部工作内容，土质类别自行考虑。 | 元/m3
4 | 土石方挖掘机转堆 | 土方场内挖掘机转堆每次增加费，等全部工作内容，土质类别自行考虑。 | 元/m3
5 | 土方开挖运输1km以内 | 土方开挖、装车、1km以内运输、卸置（不含消纳费，如发生据实结算）土质类别自行考虑。 | 元/m3
6 | 石方开挖运输1km以内 | 石方开挖、装车、1km以内运输、卸置（不含消纳费，如发生据实结算）土质类别自行考虑。 | 元/m3
7 | 石方凿除 | 机械凿除 | 元/m3
8 | 石方静态爆破 | 打孔、清孔、药剂调配、装填破碎剂、清理等全部工序 | 元/m3
9 | 余方弃置 | 土石方运距超过1公里，每公里运输增加费 | 元/m3
10 | 回填碾压 | 分层填筑、夯实、碾压、平整 | 元/m3
11 | 一般及系统锚杆制作及安装 | Φ70孔系统锚杆，锚杆主材甲供，含打孔和清孔、锚固剂、锚杆制作及安装等 | 元/m | 按甲方认可的长度计算
12 | 一般及系统锚杆制作及安装 | Φ110孔系统锚杆，锚杆主材甲供，含打孔和清孔、锚固剂、锚杆制作及安装等 | 元/m | 按甲方认可的长度计算
13 | 钢筋网制安 | 挂网、绑扎、措施等全部工作内容 | 元/t | 按设计图示钢筋长度乘以单位理论质量计算
14 | 喷射混凝土（自拌、干喷） | 清理坡面基底，砼配运料、拌和、运输、喷射、养生、回收利用喷射混凝土回弹料等全部工作内容 | 元/m3 | 按设计图示尺寸以体积计算
15 | 混凝土浇筑（格构） | 混凝土浇筑、振捣、养护等全部工作内容 | 元/m3 | 按设计图示尺寸以体积计算
16 | 模板制安 （格构） | 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 | 元/m2 | 按模板与现浇混凝土构件的接触面积计算
17 | 钢筋制安 | 配合钢筋下车、堆放除锈、下料、对焊、成型、套丝、发料、钢筋试件的制作及配合送检，钢筋运输、绑扎、套筒连接、电渣压力焊接、马凳的制作焊接安装等全部工作内容 | 元/t | 按设计图示钢筋长度乘单位理论质量计算
18 | 植生袋 | 植生土拌合、装袋、回填、吊运等全部工作内容。 | 元/m3 | 按设计图示尺寸以体积计算
19 | 坡面截水沟 | 模板安拆、混凝土浇筑、振捣、养护等全部工作内容 | 元/m3 | 按设计图示尺寸以体积计算
20 | 排水边沟 | 模板安拆、混凝土浇筑、振捣、养护等全部工作内容 | 元/m3 | 按设计图示尺寸以体积计算
21 | 片石混凝土挡墙浇筑 | 混凝土浇筑、片石挖装运、抛掷片石、振捣、养护等全部工作内容。 | 元/m3 | 按设计图示尺寸以体积计算
22 | 片石混凝土挡墙模板 | 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 | 元/m2 | 按模板与现浇混凝土构件的接触面积计算
23 | 双排脚手架 | 坡面双排脚手架、斜道、卸料平台、安全通道及防护架的搭、拆，安全网、密目网的铺设，拆除脚手架后材料的堆放等全部工作内容 | 元/m2 | 按支护坡面面积计算
24 | 主动防护网（山坡） | 测量、定位、场内运输、坡面整理、锚杆制安、横纵支撑绳、钢丝绳网、格栅网、其他附件安装等全部工作内容，主动防护网（含钢绳、绳卡等配件）、锚杆材料、混凝土甲供 | 元/m2 | 按设计图示尺 寸以面积计算
25 | 被动防护网（山坡） | 测量、定位、场内运输、坡面整理、基坑开挖、地脚螺栓预埋、混凝土浇筑、安装立柱、侧拉锚绳、上下支撑绳、钢丝绳网、格栅网、其他附件安装等全部工作内容，被动防护网（含立柱、预埋件、绳卡等配件）、锚杆材料、混凝土甲供 | 元/m2 | 按设计图示尺 寸以面积计算
二 | 隧道工程
1 | 平洞开挖（人工掘进） | 量测、划线、钻孔、装药、找顶、出碴、修整、通风、高压风、高压水、防尘、作业平台，一般排水及临时管线的安拆及维护等全部工作内容。钻爆作业平台钢材甲供 | 元/m3 | 按甲方认可的天然密实体积计算 |  | 含洞内0.5km以下出碴、通风、高压风、高压水、炸材、柴油、电费等费用
2 | 石渣开挖运输1km以内 | 石渣开挖、装车、1km以内运输、卸置及推平（不含消纳费，如发生据实结算）土质类别自行考虑。 | 元/m3 | 按甲方认可的天然密实体积计算
3 | 余方弃置 | 石渣洞外运输，运距超过1公里，每公里运输增加费 | 元/m3 | 按甲方认可的天然密实体积计算
4 | 耳墙、护拱混凝土浇筑 | 隧道进出口耳墙、护拱混凝土浇注、捣固及养生等全部工作内容 | 元/m3 | 按设计图示尺寸以体积计算
5 | 耳墙、护拱模板 | 隧道进出口耳墙、护拱模板制安及支撑安装、维护、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂 (含对拉螺栓安拆) 等全部工作内容 | 元/m2 | 按模板与混凝土构件的接触面积计算
6 | 砼衬砌 | 拱墙和仰拱二衬混凝土浇筑，台车安拆位移，混凝土浇注、捣固及养生等全部工作内容 | 元/m3 | 按设计图示尺寸以体积计算 |  | 含台车费用
7 | 挡头模板 | 二衬挡头封口模板制安及支撑安装、维护、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂 (含对拉螺栓安拆) 等全部工作内容 | 元/m2 | 按模板与混凝土构件的接触面积计算
8 | 片石砼仰拱回填 | 混凝土浇筑、抛掷片石、振捣、养护、模板安拆等全部工作内容。 | 元/m3 | 按设计图示尺寸以体积计算
9 | 仰拱底板混凝土模板 | 仰拱底板模板制安及支撑安装、维护、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂 (含对拉螺栓安拆) 等全部工作内容 | 元/m2 | 按模板与混凝土构件的接触面积计算
10 | 找平层、垫层砼浇筑 | 洞内找平层、垫层混凝土浇筑，模板安拆 | 元/m3 | 按设计图示尺寸以体积计算
11 | 土工布 | 洞内土工布安装，土工布甲供，作业平台钢材甲供 | 元/m2 | 按设计图示尺寸以面积计算
12 | EVA防水板 | 洞内EVA防水板安装，防水板、热熔衬垫、PVC垫片甲供，作业平台钢材甲供 | 元/m2 | 按设计图示尺寸以面积计算
13 | 排水管安装（环向半圆管） | 洞内环向半圆排水管安装，管材甲供 | 元/m | 按设计图示长度计算
14 | 排水管安装（波纹管） | Φ100、Φ50波纹管安装，管材甲供 | 元/m | 按设计图示长度计算
15 | 盲沟 | 洞内盲沟安装，MF7塑料盲沟、碎石、防水板、土工布甲供 | 元/m | 按设计图示长度计算
16 | 中埋式止水带 | 止水带安装、钢筋卡制作安装，止水带和钢筋甲供 | 元/m | 按设计图示长度计算
17 | 背贴式止水带 | 止水带安装、钢筋卡制作安装，止水带和钢筋甲供 | 元/m | 按设计图示长度计算
18 | 变形缝 | 浸沥青木丝板安装 | 元/m | 按设计图示长度计算 |  | 含沥青木丝板
19 | 电缆沟、排水沟、井混凝土浇筑 | 电缆沟混凝土浇筑、捣固及养生等全部工作内容，混凝土甲供 | 元/m3 | 按设计图示尺寸以混凝土体积计算
20 | 模板安拆 | 电缆沟、排水沟、沉砂井、手孔井以及洞内其他零星项目模板制安及支撑安装、维护、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂 (含对拉螺栓安拆) 等全部工作内容 | 元/m2 | 按模板与混凝土构件的接触面积计算
21 | 预制盖板安装 | 电缆沟、排水沟、沉砂井、手孔井预制盖板安装等全部工作内容，预制盖板甲供 | 元/m2 | 按设计图示尺寸以面积计算
22 | 钢筋制安 | 钢筋甲供，含钢筋卸车、制作、二次转运、绑扎等 | 元/t | 按设计图示钢筋长度乘以单位理论质量计算
23 | 钢筋网制安 | 钢筋甲供，含钢筋卸车、钢筋网制作、二次转运、挂网、绑扎等 | 元/t | 按设计图示钢筋长度乘以单位理论质量计算
24 | 喷射混凝土（湿喷） | 喷射混凝土甲供，含喷浆台车以及完成本工作所需的喷手、卸料、其他辅助作业人员 | 元/m3 | 按设计图示尺寸以体积计算
25 | 钢拱架制作及安装 | 钢材甲供，含钢材卸车，钢拱架制作、焊接、安装，连接筋连接板加工和安装，加工厂至洞内运输等，含焊条、氧气、乙炔等零星材料 | 元/t | 按设计图示工字钢长度乘以单位理论质量计算
26 | 一般及系统锚杆制作及安装 | 锚杆主材甲供，含打孔和清孔、锚固剂、锚杆制作及安装等 | 元/m | 按甲方认可的长度计算
27 | 超前锚杆、锁脚锚杆 | 锚杆主材甲供，含打孔和清孔、锚固剂、锚杆制作及安装等 | 元/m | 按设计图示长度计算
28 | 中空注浆锚杆 | 锚杆主材甲供，含打孔和清孔、锚杆制作及安装、注浆等 | 元/m | 按设计图示长度计算
29 | 超前小导管 | 钢管主材甲供，含打孔和清孔、小导管制作及安装、注浆等 | 元/m | 按设计图示长度计算
30 | 管棚 | 钢管和钢筋主材甲供，含打孔、清孔，管棚套拱混凝土浇筑和模板制安，导向管安装、管棚管焊接安装、注浆、堵头等 | 元/m | 按设计图示长度计算
注：1、以上价格包含税金9％，付款时请开具增值税专用发票。 2、土石方工程乙方负责与市政、路政、交通等行政部门的沟通与协调，运输车辆及司机必须持有合法证件。运输过程中需对车辆货箱进行全面遮盖，车辆要适量装载，由于土石方运输而造成的泄露、遗撒、污染路面、罚款、交通事故由乙方承担一切责任及损失。 3、清单未包含内容中如若有承包人提供的材料，在税前总价下浮之后，据实扣除甲供材。 4、清单内交由分包方使用的甲供材料不得超过定额消耗量，超过部分劳务结算时全额扣除。 5、本报价包括但不限于完成本项目的人工费、材料费（除甲供材）、机械费、管理费、措施费（含安全文明施工费）、规费、利润、税金等一切费用并考虑风险因素。
报价单位：（盖单位章）
联系电话：
报价日期：
报价单后附：营业执照、资质证书、安全生产许可证（如有）