**报价单（防水专业分包）**

一、招采单位：湖北瑞泰工程管理有限公司

二、项目名称：昭君雁栖水岸项目(三期)一标段--防水专业分包

三、防水工程执行全费用清单计价，价格为：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 施工部位 | 工作内容(描述材料规格) | 单位 | 材料品牌 | 全费用综合单价(元) |
| 1 | 地下室底板 | 1.5+1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 | m² | 宇虹 |  |
| 2 | 地下室侧墙 | 1.5+1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 | m² | 宇虹 |  |
| 3 | 地下室顶板 | 4.0mm厚SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材+1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 | m² | 宇虹 |  |
| 4 | 消防水池 | 1.5mm厚JS聚合物水泥防水涂料 | m² | 宇虹 |  |
| 5 | 卫生间 | 1.5mm厚JS聚合物水泥防水涂料 | m² | 宇虹 |  |
| 6 | 屋面 | 2.0mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材1.5mm厚JS聚合物水泥防水涂料 | m² | 宇虹 |  |
| 7 | 不上人屋面 | 1mm厚JS防水涂料 | m² |  |  |
| 8 | 桩头防水 | 水泥基渗透结晶型防水涂料 | 个 |  |  |
| 备注：1.以上价格包括人工费、材料费、机械费、运输费、配合费、措施费、安全文明施工费、管理费、利润、规费、3％税金（增值税专用发票）等全部费用；2.结算方式：工程完工后据实结算；3.现场施工方案必须经甲方负责人及项目经理签字认可后方可组织施工；4.材料进场需经过甲方现场负责人确定后方可投入使用；5.现场施工的水、电费用由甲方承担。 |

报价单位（盖公章）：

联系电话：

报价日期：