## 报价单
昭君国际滑雪场扩建升级项目电缆采购报价单
序号 | 名称 | 型号 | 计量单位 | 数量 | 单价(RMB) | 金额(RMB)
1 | 低压电缆线 | WDZB1-YJY-0.6/1KV-4*120+1*70 | 米 | 1560
2 | 低压电缆线 | WDZB1-YJY-0.6/1KV-4*150+1*70 | 米 | 3168
3 | 低压电缆线 | WDZB1-YJY-0.6/1KV-4*185+1*95 | 米 | 3250
4 | 低压电缆线 | WDZB1-YJY-0.6/1KV-4*240+1*120 | 米 | 550
5 | 低压电缆线 | WDZB1-YJY-0.6/1KV-4*70+1*35 | 米 | 2150
6 | 高压电缆线 | ZC-YJV22-8.5/15kV-3*50 | 米 | 800
|  | 合计 |  | 11478
注： 1.以上报价包含材料采购及生产制作费、运输及卸车费等一切费用，开具13%增值税专用发票； 2.货到甲方现场后，支付至到货数量的60%，安装结束经验收合格后支付至实际验收总金额的90%，余下总金额的10%为质保金(质保期为安装结束验收合格之日起算一年)。付款前，乙方须向甲方提供合规的13%增值税专用发票。
报价单位（盖单位章）：
联系电话：
报价日期：
附：单位营业执照