桩基工程专业分包报价单

工程名称：昭君国际滑雪场扩建升级项目-土建工程EPC总承包

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 施工内容 | 单位 | 工程量（暂估） | 单价 （元/米） | 小计 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （桩径0.8m） 成孔灌注桩纯入土成孔 | 1、机械旋挖钻孔灌注桩，桩径800mm。 2、含桩位测量放线、机械成孔、定额套筒、安拆导管、钢筋笼制安、混凝土浇筑、声测管安装、泥浆池建造、造浆、泥浆外运、负责编制并提供施工资料和验收资料。 2、含机械设备进出场、材料上下车、场内运输、人工配合、试样制作及配合试验检测等费用。 | 具 体 详 见 施 工 图 | 米 | 1600 |  |  | 钢筋、混凝土和声测管甲供 |
| 2 | （桩径0.8m） 成孔灌注桩纯入岩石成孔 |  |  | 米 | 310 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价说明： 注:1、以上价格包含税金3%，付款时请开具增值税专用发票； 2、桩长按有效桩长计算，空桩不计入工程量； 3、清单内交由分包方使用的甲供材料不得超过定额消耗量，超过部分劳务结算时全额扣除； 4、泥浆运输乙方负责与市政、路政、交通等行政部门的沟通与协调，运输车辆及司机必须持有合法证件。运输过程中需对车辆货箱进行全面遮盖，车辆要适量装载，由于泥浆运输而造成的泄露、遗撒、污染路面、罚款、交通事故由乙方承担一切责任及损失； 5、现场临水临电:临电甲方提供一级配电箱，其他的乙方提供管线、配电箱等材料并负责铺设及安装；临水甲方提供用水接驳口，乙方负责提供管线等材料并负责铺设及安装； 6、食宿出乙方自行负责并承担相应费用； 7、现场水电费用由乙方自行向业主缴纳或甲方缴纳后结算时据实扣除，如若实际水电费用不明确则依照完成工程量对应的定额水电费全额扣除； 8、本报价包括但不限于完成本项目的人工费、材料费（除甲供材）、机械费、管理费、措施费(含安全文明施工费)、规费、利润、税金等一切费用并考虑风险因素； 9、因生产需要产生的其他费用以补充协议为准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖单位章）：

联系人电话：

报价时间：

附：营业执照、资质证书、安全生产许可证等