## 昭君国际滑雪场扩建升级项目-综合服务中心 消防工程报价清单
综合服务中心消防工程专业分包报价清单
工程名称：昭君国际滑雪场扩建升级项目-土建工程EPC总承包
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 计算 规则 | 工程量 （暂估） | 金额（元） | 合计（元） | 备注
全费用综合单价
一 | 室内消火栓系统
1 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 | 规格、型号:MF/ABC4（2A） 其他：每2具放置在一个灭火器箱内 | 具 | 按设计图示数量计算 | 16 |  | 0
2 | 穿楼板套管 | 材质、规格:介质管道DN65 | 个 | 按设计图示数量计算 | 8 |  | 0
3 | 穿楼板套管 | 材质、规格:介质管道DN150 | 个 | 按设计图示数量计算 | 2 |  | 0
二 | 自动喷淋系统
1 | 热镀锌钢管 | 材质、规格:DN40 连接形式:螺纹连接，含管件及安装 | m | 按设计图示管道中心线以长度计算 | 270.5 |  | 0
2 | 热镀锌钢管 | 材质、规格:DN50 连接形式:螺纹连接，含管件及安装 | m | 按设计图示管道中心线以长度计算 | 193.22 |  | 0
3 | 热镀锌钢管 | 材质、规格:DN65 连接形式:沟槽连接，含管件及安装 | m | 按设计图示管道中心线以长度计算 | 71.95 |  | 0
4 | 热镀锌钢管 | 材质、规格:DN80 连接形式:沟槽连接，含管件及安装 | m | 按设计图示管道中心线以长度计算 | 160.23 |  | 0
5 | 热镀锌钢管 | 材质、规格:DN100 连接形式:沟槽连接，含管件及安装 | m | 按设计图示管道中心线以长度计算 | 76.95 |  | 0
6 | 热镀锌钢管 | 材质、规格:DN150 连接形式:沟槽连接，含管件及安装 | m | 按设计图示管道中心线以长度计算 | 241.59 |  | 0
三 | 气体灭火系统
1 | 气体灭火通讯线 | 型号:WDZB1N-RYS-2X1.5 配线部位:穿管/桥架敷设 | m | 按设计图示尺寸以单线长度计算（含预留长度） | 47.65 |  | 0
2 | 气体灭火信号线 | 型号:WDZB1N-RYS-2X1.5 配线部位:穿管/桥架敷设 | m | 按设计图示尺寸以单线长度计算（含预留长度） | 159.59 |  | 0
3 | 气体灭火电源线 | 型号:WDZN-BYJ2.5 配线部位:穿管/桥架敷设 | m | 按设计图示尺寸以单线长度计算（含预留长度） | 179.06 |  | 0
四 | 消防泵房
1 | 热镀锌钢管 | 材质、规格:DN250 连接形式:沟槽连接，含管件及安装 | m | 按设计图示管道中心线以长度计算 | 5.7 |  | 0
2 | 热镀锌钢管 | 材质、规格:DN200 连接形式:沟槽连接，含管件及安装 | m | 按设计图示管道中心线以长度计算 | 24.14 |  | 0
3 | 热镀锌钢管 | 材质、规格:DN150 连接形式:沟槽连接，含管件及安装 | m | 按设计图示管道中心线以长度计算 | 62.09 |  | 0
4 | 热镀锌钢管 | 材质、规格:DN100 连接形式:沟槽连接，含管件及安装 | m | 按设计图示管道中心线以长度计算 | 17.19 |  | 0
5 | 热镀锌钢管 | 材质、规格:DN50 连接形式:螺纹连接，含管件及安装 | m | 按设计图示管道中心线以长度计算 | 20.2 |  | 0
6 | 闸阀 | 规格、压力等级:DN100 连接形式:法兰连接 | 个 | 按设计图示数量计算 | 3 |  | 0
7 | 闸阀 | 规格、压力等级:DN150 连接形式:法兰连接 | 个 | 按设计图示数量计算 | 9 |  | 0
8 | 闸阀 | 规格、压力等级:DN200 连接形式:法兰连接 | 个 | 按设计图示数量计算 | 10 |  | 0
9 | 消防泵电缆 | 型号:WDZB1N-YJY-1KV-3X95+1X50 敷设方式:桥架配线 | m | 按设计图示尺寸以长度计算（含预留长度及附加长度） | 47.4 |  | 0
五 | 火灾报警系统
1 | 电源线 | 型号:WDZN-BYJ2.5 配线部位:穿管/桥架敷设 | m | 按设计图示尺寸以单线长度计算（含预留长度） | 2291.21 |  | 0
2 | 电源总线 | 型号:WDZN-BYJ4 配线部位:穿管/桥架敷设 | m | 按设计图示尺寸以单线长度计算（含预留长度） | 193.46 |  | 0
六 | 应急照明系统
1 | 应急照明电源线 | 型号: WDZB1N-BYJ2.5 配线部位:穿管/桥架敷设 | m | 按设计图示尺寸以单线长度计算（含预留长度） | 2679.72 |  | 0
2 | 应急照明信通讯线 | 型号: WDZB1N-RYS-2X1.5 配线部位:穿管/桥架敷设 | m | 按设计图示尺寸以单线长度计算（含预留长度） | 73.56 |  | 0
七 | 通风防排烟系统
1 | 电气配管 | 规格、材质:SC25 其他:满足图纸及规范要求、详见施工图 | m | 按设计图示尺寸以长度计算 | 23.56 |  | 0
2 | 电气配管 | 规格、材质:SC50 其他:满足图纸及规范要求、详见施工图 | m | 按设计图示尺寸以长度计算 | 25.9 |  | 0
3 | 风机电缆 | 型号:WDZB1N-YJY-4X16 敷设方式:桥架配线 | m | 按设计图示尺寸以长度计算（含预留长度及附加长度） | 34.34 |  | 0
4 | 风机电缆 | 型号:WDZB1N-YJY-4X2.5 敷设方式:桥架配线 | m | 按设计图示尺寸以长度计算（含预留长度及附加长度） | 29.35 |  | 0
合计 | [6 empty] | 0
八 | 其他工程
1 | 本项目其他清单未包含的内容，结算方式为：在业主与湖北瑞泰的结算总价基础上，税前总价下浮 %（甲供材在税前总价下浮后据实扣除）。 |  | 项 | 按最终审计认可的金额计算 | 1 | 下浮率 ％
备注： 1、以上报价包含税金9%，付款时需开具等额增值税专用发票； 2、乙方负责与市政、路政、交通等行政部门的沟通与协调，运输车辆及司机必须持有合法证件。运输过程中需对车辆货箱进行全面遮盖，车辆要适量装载，由于运输而造成的泄露、遗撒、污染路面、罚款、交通事故由乙方承担一切责任及损失； 3、清单内交由分包方使用的甲供材料不得超过定额消耗量，超过部分劳务结算时全额扣除； 4、清单未包含内容中如若有发包人提供的材料，在税前总价下浮之后，据实扣除甲供材； 5、以上报价包括但不限于完成本项目的人工费、材料费（除甲供材）、机械费、管理费、措施费（含安全文明施工费）、规费、利润及税金等一切费用并考虑风险因素； 6、工程量以最终审计机构审定的工程量为准据实结算； 7、其他条款详见招采文件。
报价单位（盖单位章）：
联系电话：
报价日期：
附：营业执照、资质证书、安全生产许可证等