招采须知

一、甲供主材及设备部分

承包人负责提供下列材料，除此之外的辅材、设备都由分包人提供。

1、甲供材料：瓷砖、石材、油漆、板材、混凝土、水泥、砂石料、石膏板、铝扣板、洁具、窗帘、灯具、开关、插座、铝材、电气管线、晾衣架、电箱等涉及精装修范围内的全部主材）。

2、甲供设备：施工临时用电供至一级配电箱。

3、为严格控制投资及甲供主材消耗量，乙方报价需包含甲供主材、周材相关费用，装修主材、周材由甲方提供，结算时据实扣除。

4、分包人食宿由分包人自理并承担费用。

二、分包人承担的工作和范围

主要建设内容根据设计施工图纸及设计变更范围内：楼地面装饰工程(含室内地面地面找平、地砖铺贴、石材等)、墙、柱面装饰工程(含石材、墙面砖铺贴、涂料)、天棚工程(含吊顶、涂料、装饰构件)、窗帘、室内固定家具（不含业主提供的移动家具部分）、卫生间及厨房的橱柜、洁具（不含燃气灶）；由主楼给水井、强电井、弱电井至室内（含室内部分）的强弱电及给排水管线预埋安装、室内脚手架、室内外灯具安装；公共区域部分装修含墙面涂料或墙面砖、一层公共区域吊顶、楼梯间墙面涂料、电梯门套包封、地面砖及踢脚线等（不含楼梯踏步抹灰）；门窗栏杆工程（不含入户门、公共区域防火门、外窗、连廊栏杆、阳台栏杆、楼梯间栏杆、屋面栏杆）、临建设施费、扬尘防治增加费、材料上下车、垂直运输、超高施工增加等措施费用、具体施工内容详见施工图纸范围内的全部工程(不含室内家电、消防安装、屋面防水工程、外墙涂料、检测试验费)等工作，包括但不限于下列内容：

1、通用内容：

1.1 安全防护个人用品（如防护雨衣、手套、雨靴、防毒防尘口罩等）,生活、办公区环境卫生的清理。安全帽、安全绳、安全带、反光背心由甲方提供，结算时据实扣除。

1.2 取样、制作送检的材料和构件（如：电线、电缆等需送检材料），并协助承包单位项目部送检用工及运输车辆。配合工程承包人项目部工程实体检测用工（装饰装修部分）。乙方提供试件模具和试件制作，检测二维码购买费用由乙方承担。

1.3 测量放线全部由乙方自行负责。

1.4 所有到场材料分包人安排工人卸车及分类码放整齐，垂直运输及二次转运产生的费用由分包人承担。

1.5 积极配合项目部做好迎接各项检查的准备工作，现场需配备一定数量小工进行日常的场地清扫等与现场文明施工的相关工作，不得从其他工种抽调人员，且在迎检期间增加小工人数。

1.6 配合承包人进行所有安全文明施工用工及辅材：包含但不限于悬挂、张贴现场所有宣传条幅、标识标牌，护栏等安全设施的安装、拆除（若需使用安全定型护栏，定型护栏材料由承包人提供），装置区内日常保洁及清理、施工临时用电用水管线施工、本项目所需的临时设施（临时仓库、废料池等）的搭拆，以及配合其他专业分包队伍的开孔、开槽、修补、加固等为实施和完成本工程装饰劳务施工所进行的所有工作项目。

1.7 施工场所必须做到工完、料净、场清，垃圾堆放到指定场所（公共区域内清洁由分包人负责：含门头、公共道路、项目部、厕所、垃圾池、废料池）。 施工完工后所有材料实行分类清理堆码、装车、整齐有序地按照工程承包人指定位置码堆，并配进行清扫、清理、做到工完场清文明施工等。

1.8 以上未列入的而又在劳务分包人范围之内的所有工作，也应由劳务分包人负责，包括一些零星工作以及成品保护（含劳务分包人自己的成品保护以及劳务分包人施工中对第三方成品保护，不破坏、不污染）等。

1.9 分包人生活区及办公区建设（租赁、水电）由分包人负责并承担全部费用，施工用水、用电费用由承包人承担。施工工棚（木工棚、材料堆场）、配电箱（二、三级）、至作业面的施工水源由分包人负责按照发包人的安全文明施工标准化及总平面布置要求设置并承担全部费用，安全文明施工的喷绘、横幅及标识标牌由承包人提供，分包人负责安装。

1.10 分包需配备资料员，需按承包人要求提供完备的可归档资料及结算资料，并承担费用。

1.11 专家论证咨询费及相关验收费:由承包人组织并开展专家论证及验收工作，乙方承担专家论证咨询费及验收相关费用。

2、瓦工施工内容：

2.1 混凝土工程：本工程使用商品砼(也含现场人工搅拌零星砼)，包括所有混凝土的浇筑，地面找平及卫生间回填浇筑，装载机、碰碰车等水平运输机械台班费，混凝土的养护，成型混凝土构件表面缺陷的修整打磨处理等相关辅助用工，零星预制构件的预制及安装工作内容，按规范要求和质量通病防治要求采取的其它措施。

2.2 铺贴工程：墙、地面砖铺贴施工，维护墙地面贴砖及美缝，墙面施工的脚手架安拆、场内材料二次转运、定位放线、室內水平标高抄平控制线，施工前地面、墙面清扫湿润等，预留孔洞堵塞及二次修补；装修垃圾清理及外运至指定场地。

2.3 机械设备和工具：瓦工施工所需用的砼搅拌机、砂浆机搅拌机、振动棒、平板振动器，打夯机、铁斗车及所有小型机械工具、用具等，完成工程施工内容所用的相关耗材及维修用工。

3、木工施工内容：

3.1 所有客厅吊顶施工、户内现场定制家具、入户门门套双包、室内门门套双包、卫生间吊顶、公共区域吊顶、木饰面墙、玄关等，完成工程施工内容所用的相关耗材及辅助、维修用工。

3.2 完成本工种所有材料、相关机具及耗材：如阻燃板、木芯板、石膏板、加固龙骨、电动锯床、刨床、手锯及电钻，钉子、铁丝、贴缝胶带、双面胶、空压机、射钉等。

4、涂料、防水施工内容：

4.1 工程所有的墙面腻子施工（不含外墙）、精细打磨、刷涂底漆 、调色面漆、卫生间防水、阳台防水、防水涂料等。工程所需全部材料，如防水涂料（JS、聚氨酯等）、防水卷材、防水腻子、普通腻子、胶水、乳胶漆、防护用胶带及塑料薄膜等。

5、架体搭设施工内容：

5.1 施工楼栋区域以内维护架搭拆、材料堆场围护搭设、临时人行通道搭拆、所有作业架体（含移动脚手架）搭设、拆除需按规范要求设置。

5.2 负责脚手架钢管、扣件（采用盘扣式脚手架或移动脚手架）、脚手板等；现场安全文明施工维护需要用到的钢管、扣件、安全通道等材料。

5.3 施工中所用架子工机械设备（包括电焊机、氧焊、切割机等）、辅材（包括电焊条、氧气、液化气等）和临时接线板、电缆、手推车、扳手、照明灯具及线缆等均由劳务班组负责。劳务班组提供的机具材料必须符合安全文明施工规范的要求。

6、水电施工内容：

6.1 分包人施工过程中所涉及的临时用电搭设。

6.2 装饰装修施工中所有发生的全部工序。

6.3上述范围内强弱电管线预埋及施工中所有发生的全部工序。

三、分包工程承包方式

1、承包人对分包人发包为：包工期、包质量、包安全文明施工、包环保、包工、包主材及周材费用（主材、周材甲供，结算时据实扣除）、包辅材、小型机械、管理费、措施费、规费、利润、税金。

2、临时用电承包人负责提供至一级配电箱，分包人从一级配电箱接出，施工过程中所涉及的线缆、照明灯具、其他小型机械、工具、用具及辅助材料如：铁锹、羊镐、大小锤、线锤、广线、灰桶、切割机、切割片、水平尺、大小平管、卷尺、铁板、雨衣、瓦刀、扫把、手套、水把、刷子、胶鞋、抹灰尺条、拖线板、刮尺、纱头、振动棒、电机、全套斗车、及后期的配件均由分包人自行购买、保管、使用，费用自理。

3、分包人不得对所承接的施工范围内容进行转包分包，否则承包人有权解除合同，并对分包人收取本合同总价款20%的违约金。

四、付款方式

1、本工程无预付款；

2、按月形象进度，付至已完工程量的60%；

3、整体工程竣工验收，承包人与建设单位办理完工程结算后，付至分包已完成工程量的95%；

4、剩余结算价的5%做为质保金，工程竣工验收合格2年后，工程无质量问题时一次性支付（不计利息）；增加工程按甲方代表签证据实结算，验收后一次性付清。

5、在付款之前，分包人须提供工人工资表及增值税专用发票，且工资表须符合宜昌市劳动局的相关要求。

五、其它补充说明

1、报价单位应承担编制报价文件与递交报价文件所涉及的一切费用，招采单位对上述费用不负任何责任。

2、拟定成交单位在签订合同前需办理公司入库手续，并缴纳安全保证金（5万元至30万元）。

3、拟定成交单位无正当理由放弃，拒不缴纳安全保证金，造成损失的，将视情节轻重追究法律责任和赔偿相应损失。如拟定成交单位已办理入库手续的，将视情节轻重扣除应支付账款。