## 汇总表
一体化运营中心室外硬件及软件系统采购报价单
工程名称：宜昌港兴山港区管公水多式联运建设项目—改造进港公路工程、新建货物仓库工程
收货地址：兴山县峡口港
序号 | 项目名称 | 报价（元） | 备注
1 | 室外硬件 | 0
2 | 室外软件 | 0
合计 |  | 0
报价说明： 1)此报价包含 %增值税专用发票、运费、安装费等其他交货前的费用。 2)货到需方现场经验收后，供方向需方提供合规的增值税专用发票，需方每月支付供方已送货量的60%，安装完成后支付至实际送货总金额的95%，余下总金额的5%为质保金(质保期为安装结束验收合格之日起算一年，不计利息）。质保金的退还不能免除乙方产品的内部质量缺陷责任。支付方式银行转账或承兑汇票。 3)请附开票信息，营业执照及法人身份证复印件。
报价单位（盖章）：
电 话：
报价时间：

## 室外硬件
室外硬件报价单
工程名称：宜昌港兴山港区管公水多式联运建设项目—改造进港公路工程、新建货物仓库工程
收货地址：兴山县峡口港
分类 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注
峡口港1号磅（单向） | 监控摄像头 | 海康威视 | 海康威视DS-2CD2626FWD-LPTZ(2.7-12mm)2MP PTZ | 台 | 3 |  | 0 | 称重完成抓拍
| 监控立柱 | 定制 | 镀锌钢材6米 | 根 | 3 |  | 0
| 车牌识别摄像头 | 海康威视 | 海康威视DS-TCG205E | 台 | 1 |  | 0
| 车牌识别立柱 | 海康威视 | 海康威视L1300-X150-R117 | 台 | 1 |  | 0
| 电脑 | 联想 | 联想台式，i5-12400/16GB/512G固态/无光驱/260W电源 | 台 | 1 |  | 0
| 交换机 | H3C | S5024PV6-EI | 台 | 1 |  | 0 | 组网(设备网、工厂网)
峡口港3、4号磅（单向） | 车牌识别摄像头 | 海康威视 | 海康威视DS-TCG205E | 台 | 2 |  | 0 | 车辆识别
| 车牌识别立柱 | 海康威视 | 海康威视L1300-X150-R117 | 根 | 2 |  | 0
| 监控摄像头 | 海康威视 | 海康威视DS-2CD2626FWD-LPTZ(2.7-12mm)2MP PTZ | 台 | 6 |  | 0 | 称重完成抓拍
| 监控立柱 | 定制 | 镀锌钢材6米 | 根 | 6 |  | 0
| LED屏（含控制卡 含立柱) | 定制 | P10（0.96Mx0.48M） | 套 | 2 |  | 0 | 地磅现场信息显示
| 室外豪华型IP防水声柱(含立柱) | 湖山 | 湖山HUSHAN-SZ-B50IP | 台 | 2 |  | 0 | 语音提醒、语音交互
| 电脑 | 联想 | 联想台式，i5-12400/16GB/512G固态/无光驱/260W电源 | 台 | 2 |  | 0
| 交换机 | H3C | S5024PV6-EI | 台 | 1 |  | 0 | 组网(设备网、工厂网)
峡口港5、6号磅（双向） | 车牌识别摄像头 | 海康威视 | 海康威视DS-TCG205E | 台 | 4 |  | 0 | 车辆识别
| 车牌识别立柱 | 海康威视 | 海康威视L1300-X150-R117 | 根 | 4 |  | 0
| 监控摄像头 | 海康威视 | 海康威视DS-2CD2626FWD-LPTZ(2.7-12mm)2MP PTZ | 台 | 6 |  | 0 | 称重完成抓拍
| 监控立柱 | 定制 | 镀锌钢材6米 | 根 | 6 |  | 0
| LED屏（含控制卡 含立柱) | 定制 | P10（0.96Mx0.48M） | 套 | 4 |  | 0 | 地磅现场信息显示
| 室外豪华型IP防水声柱(含立柱) | 湖山 | 湖山HUSHAN-SZ-B50IP | 台 | 1 |  | 0 | 语音提醒、语音交互
| 电脑 | 联想 | 联想台式，i5-12400/16GB/512G固态/无光驱/260W电源 | 台 | 2 |  | 0
| 交换机 | H3C | S5024PV6-EI | 台 | 1 |  | 0 | 组网(设备网、工厂网)
峡口港7、8号磅（双向） | 电脑 | 联想 | 联想台式，i5-12400/16GB/512G固态/无光驱/260W电源 | 台 | 2 |  | 0
平邑口1、2、3号磅 | 车牌识别摄像头 | 海康威视 | 海康威视DS-TCG205E | 台 | 2 |  | 0 | 车辆识别
| 车牌识别立柱 | 海康威视 | 海康威视L1300-X150-R117 | 根 | 2 |  | 0
| 室外豪华型IP防水声柱(含立柱) | 湖山 | 湖山HUSHAN-SZ-B50IP | 台 | 2 |  | 0 | 语音提醒、语音交互
| 电脑 | 联想 | 联想台式，i5-12400/16GB/512G固态/无光驱/260W电源 | 台 | 3 |  | 0
| 显示器 | 飞利浦 | 24E2N1100 | 台 | 1 |  | 0
泊位 | 车载定位终端 | 北天通讯 | BT-B226 | 台 | 20 |  | 0 | 车载定位
| 泊位信息显示屏 | 定制 | P10（1.92Mx0.96M） | 台 | 5 |  | 0 | 船号泊位信息显示
中控室 | 网络寻呼话筒 | 湖山 | HUSHAN-NXH2507 | 台 | 1 |  | 0
硬件部分合计 | [6 empty] | 0

## 室外软件
室外软件报价单
工程名称:宜昌港兴山港区管公水多式联运建设项目—改造进港公路工程、新建货物仓库工程
收货地址：兴山县峡口港
项目 | 业务组成 | 业务功能 | 关键参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注
一、智慧港运系统 | 进港业务 | 报港申请 | 货船到锚地后，通过移动端获取当前报港人员实时定位，在当前电子围栏中时，可进行签到并签署安全告知书，填写姓名、手机号等信息，并上传海事停泊申请单图片。 | 套 | 1 |  | 0
|  | 调度单管理 | 报港单审批完成后会自动生成一条调度单据，可通过调度单据生成对应的排车计划，也可通过调度单据推送给对应班组人员进行排工。 | 套 | 1
|  | 计划审核（移动端、web） | 人员提出报港申请后，需要拥有报港审核的人员进行审核。如果拒绝报港申请，必须填写拒绝原因。 | 套 | 1
|  | 审核消息通知 | 通过微信消息提醒将计划信息-对应的船舶号、停靠泊位信息推送至报港人员。 | 套 | 1
|  | 业务派车 | 业务单据的运输计划维护、车单关联、承运信息绑定。 | 套 | 1
|  | 运单管理（移动端） | 完成过磅后，司机可在移动端查看对应过磅数据 | 套 | 1
|  | 运单管理（web） | 已过磅单据的查询、维护，特殊情况下的磅重修改和删除，过磅抓拍的查询和稽核，单据状态的查看。 | 套 | 1
|  | 上船预警 | 当车辆未进行毛重过磅，直接去泊位卸货时，弹框提醒。 内部固定车辆，通过车辆定位（当车辆到达卸货点 泊位电子围栏）检查该车辆是否进行称重，当车辆完成毛重后（标记），车辆到达泊位卸货点（标记），两个标记绑定 认为 当前车辆完成毛重后才进行卸货，当车辆没有完成毛重，直接到达泊位卸货点（标记）获取不到毛重标记则系统发出预警提醒。 | 套 | 1
|  | 进港业务报表 | 过磅数据整理形成台账报表，支持导出，筛选等 | 套 | 1
| 出港业务 | 报港申请 | 货船到锚地后，通过移动端获取当前报港人员实时定位，在当前电子围栏中时，可进行签到并签署安全告知书，填写姓名、手机号等信息，并上传海事停泊申请单图片。 | 套 | 1 |  | 0
|  | 调度单管理 | 报港单审批完成后会自动生成一条调度单据，可通过调度单据生成对应的排车计划，也可通过调度单据推送给对应班组人员进行排工。 | 套 | 1
|  | 计划审核（移动端、web） | 人员提出报港申请后，需要拥有报港审核的人员进行审核。如果拒绝报港申请，必须填写拒绝原因。 | 套 | 1
|  | 审核消息通知 | 通过微信消息提醒将计划信息-对应的船舶号、停靠泊位信息推送至报港人员。 | 套 | 1
|  | 业务派车 | 业务单据的运输计划维护、车单关联、承运信息绑定。 | 套 | 1
|  | 运单管理（移动端） | 完成过磅后，司机可在移动端查看对应过磅数据 | 套 | 1
|  | 运单管理（web） | 已过磅单据的查询、维护，特殊情况下的磅重修改和删除，过磅抓拍的查询和稽核，单据状态的查看。 | 套 | 1
|  | 上船预警 | 当车辆未进行毛重过磅，直接去泊位卸货时，弹框提醒。 内部固定车辆，通过车辆定位（当车辆到达卸货点 泊位电子围栏）检查该车辆是否进行称重，当车辆完成毛重后（标记），车辆到达泊位卸货点（标记），两个标记绑定 认为 当前车辆完成毛重后才进行卸货，当车辆没有完成毛重，直接到达泊位卸货点（标记）获取不到毛重标记则系统发出预警提醒。 | 套 | 1
|  | 出港业务报表 | 过磅数据整理形成台账报表，支持导出，筛选等 | 套 | 1
| 堆场转运业务 | 货场计划 | 务单据的运输计划维护、车单关联、承运信息绑定，实现计划的新增、修改、删除、查询；计划二维码分享。 | 套 | 1 |  | 0
|  | 业务派车 | 业务单据的运输计划维护、车单关联、承运信息绑定。 | 套 | 1
|  | 运单管理（移动端） | 完成过磅后，司机可在移动端查看对应过磅数据 | 套 | 1
|  | 运单管理（web） | 已过磅单据的查询、维护，特殊情况下的磅重修改和删除，过磅抓拍的查询和稽核，单据状态的查看。 | 套 | 1
|  | 入库管理 | 当货物到达堆场时，系统自动进行入库操作。以堆场号为维度统计入库数量。 | 套 | 1
|  | 出库管理 | 当货物离开堆场时，系统自动进行出库操作。以堆场号为维度统计出库数量。 | 套 | 1
|  | 库存管理 | 系统自动计算入库数量、出库数量、期初数量、库存数量。 | 套 | 1
| 不过磅业务 | 派车计划 | 务单据的运输计划维护、车单关联、承运信息绑定，实现计划的新增、修改、删除、查询；计划二维码分享。 | 套 | 1 |  | 0
|  | 司机扫码添加 | 司机扫码完成次数添加 | 套 | 1
|  | 数据补录 | 支持数据补录系统 | 套 | 1
|  | 数据报表 | 数据整理形成台账报表，支持导出，筛选等 | 套 | 1
| 自动过磅终端 | 过磅终端 | 硬件集成组件(硬件控制)、软件设置组件(校验参数、称重前、称重后设置)、数据交互组件(数据上传服务端)、称重管理组件（稳态判断管理） | 套 | 1 |  | 0
| 系统预警 | 过磅预警 | 取仪表重量，判断有效重量以及预警重量的固定范围。不论车辆在磅上是完成过磅亦或是未进行过磅，当车辆长时间停留在地磅上时，都需要对当前车辆进行预警弹框提醒。 | 套 | 1 |  | 0
|  | 堆场预警 | 装载车驶离工作指派区域后预警提示。 | 套 | 1
| 系统接口 | 云矿山系统对接 | 前置计划对接；数据回传 | 套 | 1 |  | 0
|  | 外部货源系统对接 | 前置计划分享。 | 套 | 1
|  | 磷硫事业部统一平台系统对接 | 前置计划对接；数据回传 | 套 | 1
| 监控中心 | 数据监控中心 | 大屏数据集成：堆场库存数据、异常信息提醒、磅房数据展示 | 套 | 1 |  | 0
| 基础数据 | 磅点管理 | 磅点设置，实现多地磅运行；磅点设备集成设备，实现个性化配置各磅点集成不同设备。 | 套 | 1 |  | 0
|  | 主数据管理 | 物料主数据、客户主数据、供应商主数据维护 | 套 | 1
|  | 设备管理 | 区分各个硬件设备参数，实现设备与信息数据一一对应。 | 套 | 1
|  | 参数管理 | 业务参数管理，实现各个业务流程自定义；数据逻辑参数管理，实现各业务节点执行不同数据操作，达到业务自定义、数据执行自定义，迎合复杂的码头业务现状。 | 套 | 1
|  | 用户管理 | 用户管理可以实时对用户编辑、新增、停用处理 | 套 | 1
|  | 角色管理 | 维护角色权限实时对角色编辑、新增、也可增加特殊角色 | 套 | 1
二、系统实施 | 账套创建 |  | 账套初始化、组织管理、主数据同步、参数设置、权限规划 | 套 | 1 |  | 0
| 实施交付 |  | 方案设计、系统初始化、设备安装联调、用户培训、知识转移 | 套 | 1 |  | 0
软件部分合计 | [6 empty] | 0