## 装修材料
装修材料报价单
项目名称：昭君国际滑雪场扩建升级项目-土建工程EPC总承包
序号 | 产品名称 | 特征描述 | 单位 | 暂估数量 | 单价（元） | 合价（元）
1 | 钢质防火门 | 甲级 | ㎡ | 10.5 |  | 0
2 | 钢质防火门 | 乙级 | ㎡ | 37.8 |  | 0
3 | 钢质防火门 | 乙级，双面木纹转印 | ㎡ | 7 |  | 0
4 | 木质防火门 | 丙级 | ㎡ | 4.3 |  | 0
5 | 隐形防火门 | 铝合金材质，A级，隐形 | ㎡ | 12.2 |  | 0
6 | 电动卷帘门 | PVC材质，透明 | ㎡ | 24 |  | 0
7 | 电动卷帘门 | 铝合金材质 | ㎡ | 88.5 |  | 0
8 | 钢化玻璃门 | 8mm+8mm超白玻钢化玻璃 | ㎡ | 50.8 |  | 0
9 | 自动感应门 | 德国多玛，ES200型 | ㎡ | 18.4 |  | 0
10 | 套装木门 | 55厚实木贴皮 | ㎡ | 79.2 |  | 0
11 | 柜门 | 18毫米多层实木板 | ㎡ | 23.7 |  | 0
12 | 柜体 | 18毫米多层实木板 | ㎡ | 450 |  | 0
13 | 闭门器 | 定制不锈钢，1mm厚，304级 | 套 | 64.6 |  | 0
14 | 地弹簧 | 重型，GMT，S型300KG | 套 | 41 |  | 0
15 | 地弹簧 | 普通型 | 套 | 80 |  | 0
16 | 木门窗套 | 18毫米E1级优质环保多层板 | m | 81.5 |  | 0
17 | 金属门套 | 定制不锈钢，1mm厚，304级 | ㎡ | 27.3 |  | 0
18 | 玻璃栏板 | H=1200mm，8mm+1.52PVB+8mm双层超白钢化玻璃 | m | 213.5 |  | 0
19 | 防护栏杆 | H=1200mm，不锈钢材质 | m | 116.5 |  | 0
20 | 楼梯间栏杆 | H=1200mm，铝合金材质，定制仿古镂空造型 | m | 45.5 |  | 0
21 | 窗帘 | 咖色纯棉加厚窗帘布，精品白色棉麻纱幔 | ㎡ | 65.8 |  | 0
22 | 罗马帘 |  | ㎡ | 313.1 |  | 0
23 | 窗帘轨 |  | m | 171.1 |  | 0
24 | RVT橡塑地板 | 美喆，4.5mm厚 | ㎡ | 600 |  | 0
25 | 墙、地面砖 | 600*1200mm，LD品牌 | ㎡ | 1035 |  | 0
26 | 地面砖 | 750*1500mm，LD品牌 | ㎡ | 1060 |  | 0
27 | 地面砖 | 800*800mm，LD品牌 | ㎡ | 1480 |  | 0
28 | 石材台面 |  | ㎡ | 31.6 |  | 0
29 | 不锈钢板 | 1mm厚，304级 | ㎡ | 110.5 |  | 0
30 | 不锈钢板 | 2mm厚，304级 | ㎡ | 110 |  | 0
31 | 木纹板 | 爱克威盛亚，4.5mm厚 | ㎡ | 2050 |  | 0
32 | 无机防火玻镁板 | 12mm厚，规格2440*1220mm | ㎡ | 2350 |  | 0
33 | 15mm阻燃板 | 湖北欧标 | ㎡ | 3035 |  | 0
34 | 10mm纤维板 | 湖北欧标 | ㎡ | 3000 |  | 0
35 | 石膏板 | 8mm厚，泰山 | ㎡ | 3600 |  | 0
36 | 石膏板 | 9.5mm厚，泰山 | ㎡ | 6800 |  | 0
37 | 杰爱板 | 20mm厚 | ㎡ | 800 |  | 0
38 | 杰爱板 | 30mm厚 | ㎡ | 1000 |  | 0
39 | 蜂窝铝板 | 1200*300*1mm | ㎡ | 785 |  | 0
40 | 铝合金扣板 | 600*1200mm | ㎡ | 160 |  | 0
41 | 金钢木地板 | 丰胜，140mm厚 | ㎡ | 1360 |  | 0
42 | 压型屋面板 | W-550 | ㎡ | 400 |  | 0
43 | 天沟 | 不锈钢材质，1.5mm厚 | ㎡ | 200 |  | 0
44 | 镀锌轻钢龙骨 75*40 | 悦坤国标 | m | 2100 |  | 0
45 | 镀锌轻钢龙骨 38*12 | 悦坤国标 | m | 2200 |  | 0
46 | 镀锌轻钢龙骨 75*50 | 悦坤国标 | m | 3950 |  | 0
47 | 镀锌轻钢龙骨 100*50 | 悦坤国标 | m | 4000 |  | 0
48 | 轻钢大龙骨 h45 | 悦坤国标 | m | 5030 |  | 0
49 | 轻钢大龙骨 h60 | 悦坤国标 | m | 20 |  | 0
50 | 轻钢龙骨 75*40 | 悦坤国标 | m | 19400 |  | 0
51 | 轻钢中、小龙骨 h19 | 悦坤国标 | m | 16600 |  | 0
52 | 卫生间隔断 | 木纹抗倍特PVC防水板 | ㎡ | 150 |  | 0
53 | 防雾台面镜 | 智能防雾型 | ㎡ | 20 |  | 0
54 | PP-R给水管 | DN15（联塑） | m | 200 |  | 0
55 | PP-R给水管 | DN20（联塑） | m | 40 |  | 0
56 | PP-R给水管 | DN25（联塑） | m | 235 |  | 0
57 | PP-R给水管 | DN32（联塑） | m | 15 |  | 0
58 | PP-R给水管 | DN40（联塑） | m | 45 |  | 0
59 | PP-R给水管 | DN50（联塑） | m | 40 |  | 0
60 | PP-R给水管 | DN65（联塑） | m | 10 |  | 0
61 | UPVC螺旋消音管 | DN100（联塑） | m | 30 |  | 0
62 | UPVC螺旋消音管 | DN150（联塑） | m | 95 |  | 0
63 | 虹吸HDPE雨水管 | DN125 | m | 50 |  | 0
64 | 虹吸HDPE雨水管 | DN100 | m | 115 |  | 0
65 | 虹吸HDPE雨水管 | DN80 | m | 95 |  | 0
66 | 虹吸HDPE雨水管 | DN75 | m | 25 |  | 0
67 | 虹吸HDPE雨水管 | DN150 | m | 50 |  | 0
68 | 虹吸HDPE雨水管 | DN200 | m | 60 |  | 0
69 | 电力电缆 | WDZB1N-YJY-4*25+1*16m㎡ | m | 70.417 |  | 0
70 | 电力电缆 | WDZB1-YJY-5*10m㎡ | m | 274.377 |  | 0
71 | 电力电缆 | WDZB1-YJY-5*6m㎡ | m | 1260.945 |  | 0
72 | 电力电缆 | WDZB1-YJY-5*16m㎡ | m | 799.122 |  | 0
73 | 电力电缆 | WDZB1N-YJY-4*35+1*16m㎡ | m | 231.704 |  | 0
74 | 电力电缆 | WDZB1-YJY-5*4m㎡ | m | 97.425 |  | 0
75 | 电力电缆 | WDZB-YJY-4*2.5 | m | 8.08 |  | 0
76 | 电力电缆 | WDZB1-YJY-4*150+1*70m㎡ | m | 691.648 |  | 0
77 | 电力电缆 | RTTZ-5*16m㎡ | m | 255.904 |  | 0
78 | 电力电缆 | WDZB1-YJY-4*25+1*16m㎡ | m | 30.674 |  | 0
79 | 电力电缆 | WDZB1-YJY-4*50+1*25m㎡ | m | 65.771 |  | 0
80 | 电力电缆 | WDZB1N-YJY-4*95+1*50m㎡ | m | 650.925 |  | 0
81 | 电力电缆 | WDZB1-YJY-4*120+1*70 m㎡ | m | 541.198 |  | 0
82 | 电力电缆 | WDZB1N-YJY-4*70+1*35m㎡ | m | 357.106 |  | 0
83 | 电力电缆 | WDZB1N-YJY-4*120+1*70 m㎡ | m | 84.163 |  | 0
84 | 电力电缆 | WDZB1-YJY-4*70+1*35m㎡ | m | 113.585 |  | 0
85 | 电力电缆 | WDZB1N-YJY-4*50+1*25m㎡ | m | 267.6 |  | 0
86 | 电力电缆 | WDZB1-YJY-4*185+1*90 m㎡ | m | 852.339 |  | 0
87 | 电力电缆 | WDZB1N-YJY-3*95+1*50m㎡ | m | 73.356 |  | 0
88 | 电力电缆 | WDZB1N-YJY-5*10m㎡ | m | 242.723 |  | 0
89 | 电力电缆 | WDZB1N-YJY-4*16m㎡ | m | 25.725 |  | 0
90 | 电力电缆 | WDZB1N-YJY-5*16m㎡ | m | 52.995 |  | 0
91 | 电力电缆 | WDZB1-YJY-3*6m㎡ | m | 33.189 |  | 0
92 | 电力电缆 | WDZB1-YJY-3*4m㎡ | m | 350.632 |  | 0
93 | 钢制电缆桥架 | CT-600*150mm | m | 125 |  | 0
94 | 钢制电缆桥架 | CT-300*100mm | m | 230 |  | 0
95 | 钢制电缆桥架 | CT-300*150mm | m | 35.5 |  | 0
96 | 钢制电缆桥架 | CT-200*100mm | m | 150 |  | 0
97 | 绝缘导线 | WDZB1-BYJ-4 | m | 7336.956 |  | 0
98 | 绝缘导线 | WDZC-BYJ-2.5 | m | 82.859 |  | 0
99 | 绝缘导线 | WDZB1N-BYJ-2.5 | m | 16064.817 |  | 0
100 | 绝缘导线 | WDZB1N-BYJ-4 | m | 4012.932 |  | 0
101 | 消防联动电动窗控制箱1~2（含电气元件） | Pe=10KW | 台 | 2 |  | 0
102 | 电梯配电箱1~2KTAT（含电气元件） | Pe=15KW，600*800*200 室内挂墙明装，隔离开关NH40-50A/3P 2个、双电源转换开关SRMHH5-100/50A/4P PC级 1个、断路器NXM-63S/40A/3200 1个、NXB-63/C16A/1P 1个、NXB-63/C32A/4P 1个、浪涌保护器SRMU-I 20-40KA 1个 | 台 | 2 |  | 0
103 | 消防控制室配电箱XAT（含电气元件） | Pe=30KW，500*700*200 室内挂墙明装，隔离开关NH40-100A/3P 2个、双电源转换开关SRMHH5-100/80A/4 PC级 1个、断路器DZ47-60MC 1P 16A 7个 | 台 | 1 |  | 0
104 | 消防动力总电源箱XAP(R)（含电气元件） | Pe=90.5KW，700*900*200 室内挂墙明装，隔离开关NH40-225A/3P 1个、断路器NXB-63/32A/4P 1个、NXM-125S/100A/3200 1个、NXM-125S/63A/3200 1个、NXM-125S/40A/3200 1个、NXM-125S/50A/3200 1个、浪涌保护器SRMU-I 20-40KA 1个 | 台 | 1 |  | 0
105 | 消防泵房照明配电箱SALE1（含电气元件） | Pe=15KW，500*700*200 室内双层门挂墙明装，隔离开关NH40-40A/3P 2个、双电源转换开关SRMHH5-100/40A/4 PC级 1个、断路器NXB-63/C16A/1P 3个、NXBLE-63/1N C20A 30mA 6kA 2个、NXM-63S/20A/3300 1个、NXM-63S/25A/3300 1个、NXB-63/32A/4P 1个、浪涌保护器SRMU-I 20-40KA 1个 | 台 | 1 |  | 0
106 | 专变配电房照明配电箱PALE（含电气元件） | Pe=20KW，700*900*200 室内挂墙明装，隔离开关NH40-50A/3P 2个、双电源转换开关SRMHH5-100/50A/4 PC级 1个、断路器NXB-63/C16A/1P 4个、NXBLE-63/1N C20A 30mA 6kA 1个、NXBLE-63/4P C20A 30mA 6kA 3个、NXM-63S/20A/3300 3个、NXM-63S/25A/3300 1个 | 台 | 2 |  | 0
107 | 造雪泵配电箱ZXBAP1~3（含电气元件） | Pe=200KW，1800*800*370 室内落地安装，断路器NXM-630S/500A/3300 2个、NXMLE-125S/4300B 32A A 1个、NXB-63/32A/4P 1个、浪涌保护器SRMU-I 20-40KA 1个、铜排TMY-30*8 3米 | 台 | 2 |  | 0
108 | 造雪泵配电箱ZXBAP2（含电气元件） | Pe=90KW，1800*800*370 室内落地安装，断路器NXM-400S/315A/3300 2个、NXB-63/32A/4P 1个、NXMLE-125S/4300B 32A A 1个、浪涌保护器SRMU-I 20-40KA 1个、铜排TMY-30*4 3米 | 台 | 1 |  | 0
109 | 管道泵配电箱GDBAP（含电气元件） | Pe=110KW，1800*800*370 室内落地安装，断路器NXM-400S/350A/3300 2个、NXB-63/32A/4P 1个、NXM-250S/200A/3300 2个、NXMLE-125S/4300B 32A A 1个、浪涌保护器SRMU-I 20-40KA 1个、铜排TMY-30*4 5米、铜排TMY-20*3 2米 | 台 | 1 |  | 0
110 | 景观湖亮化配电箱JGHFGAL（含电气元件） | Pe=50KW，700*900*200 室内挂墙明装，断路器NXM-250S/200A/3300 1个、NXM-250S/100A/3300 2个、NXM-125S/63A/3300 1个、NXMLE-125S/4300B 32A A 1个、NXB-63/32A/4P 1个、浪涌保护器SRMU-I 20-40KA 1个 | 台 | 1 |  | 0
111 | 厨房多功能厅配电箱DGNAP（含电气元件） | Pe=100KW，800*1000*200 室内挂墙明装，断路器NXM-250S/160A/3300 1个、NXB-63 3P C32A 3和、NXB-63 3P C63A 3个、NXMLE-125S/4300B 25A A 3个、NXB-63 2P C16A 2个、NXB-63 2P C25A 4个、交流接触器CJX2s-2511 AC220/230V RoHS 4个、按钮，指示灯 4套 | 台 | 15 |  | 0
112 | 1F显示屏配电箱XSPAP（含电气元件） | 500*700*200 室内挂墙明装，断路器NXM-125S/3300 100A 2个、NXB-63 3P C16A 3个 | 台 | 1 |  | 0
113 | 二层照明配电箱AL2（含电气元件） | Pe=105KWPe=105KW，700*900*200 室内挂墙明装，断路器NXM-250S/200A/3340 1个、NXB-63/C32A/3P 7个、NXB-63/C63A/3P 4个、NXM-250S/160A/3300 1个、NXB-63/C32A/4P 1个、多功能表PD666-3S3 380V 5A 昆仑 1个、电流互感器BH-0.66Ⅱ 120/5 Φ30 0.5级 1匝 3个、电能表DTS634 220/380V 1.5（6）A 1级 计度器 昆仑 1个、浪涌保护器SRMU-I 20-40KA 1个 | 台 | 1 |  | 0
114 | 一层应急照明配电箱ALE1（含电气元件） | Pe=5KW，500*600*200 室内挂墙明装，断路器NXB-63/C32A/4P 2个、NXB-63/C16A/1P 7个、NXB-63/C32A/4P 1个、双电源转换开关SRMHH5-100/32A/4 PC级 1个、浪涌保护器SRMU-I 20-40KA 1个 | 台 | 3 |  | 0
115 | 二层应急照明配电箱ALE2（含电气元件） | Pe=5KW，500*600*200 室内挂墙明装，断路器NXB-63/C32A/4P 2个、NXB-63/C16A/1P 11个、NXB-63/C32A/4P 1个、双电源转换开关SRMHH5-100/32A/4 PC级 1个、浪涌保护器SRMU-I 20-40KA 1个 | 台 | 5 |  | 0
116 | 二层应急照明配电箱DYALE（含电气元件） | Pe=15KW，600*800*200 室内挂墙明装，断路器NXM-63S/40A/3300 2个、NXB-63/C32A/1P 3个、NXB-63/C16A/1P 3个、NXM-63S/25A/3300 2个、NXB-63/C32A/4P 1个、双电源转换开关SRMHH5-100/40A/4 PC级 1个、浪涌保护器SRMU-I 20-40KA 1个 | 台 | 1 |  | 0
117 | 一层照明配电箱AL1（含电气元件） | Pe=150KW，800*1000*200 室内挂墙明装，断路器NXM-250S/200A/3340 1个、NXB-63/C32A/3P 15个、NXB-63/C63A/3P 3个、NXM-125S/100A/3300 1个、NXB-63/C32A/4P 1个、多功能表PD666-3S3 380V 5A 昆仑 1个、电流互感器BH-0.66Ⅱ 120/5 Φ30 0.5级 1匝 3个、电能表DTS634 220/380V 1.5（6）A 1级 计度器 昆仑 1个、浪涌保护器SRMU-I 20-40KA 1个、 | 台 | 1 |  | 0
118 | 平板灯1200*300 | （欧普） | 套 | 87 |  | 0
119 | LED双头格栅斗胆灯 | 西顿，2*6W | 套 | 173 |  | 0
120 | 可调节射灯 | 西顿，Led 7W 3500K IP20 12V 角度可调 | 套 | 568 |  | 0
121 | 筒灯 | 西顿，7W | 套 | 51 |  | 0
122 | 3米条形灯 | 格栅灯 | 个 | 25 |  | 0
123 | 2.4米条形灯 | 格栅灯 | 个 | 25 |  | 0
124 | LED型材灯（含变压器） | 西顿 | m | 300 |  | 0
125 | 安全型单相二三极插座 | 250V,10A（欧普） | 套 | 220 |  | 0
126 | 单联暗装翘板开关 | 250V,10A（欧普） | 只 | 18 |  | 0
127 | 双联暗装翘板开关 | 250V,10A（欧普） | 只 | 34 |  | 0
128 | 三联暗装翘板开关 | 250V,10A（欧普） | 只 | 15 |  | 0
129 | 通风电动窗控制开关 | 250V,10A（欧普） | 只 | 30 |  | 0
130 | 成品蹲式大便器 | TOTO | 个 | 34 |  | 0
131 | 壁挂式小便器 | TOTO,含其他配件、附件 | 个 | 18 |  | 0
132 | 成品台下式洗脸盆 | 含其他配件、附件TOTO | 个 | 26 |  | 0
133 | LC5.0轻骨料混凝土 |  | m³ | 190.544 |  | 0
合计 |  | 小写 | 0
|  | 大写 | 人民币整
备注：1、以上价格包含税金13％，付款时请开具增值税专用发票； 2、以上数量为暂估数量，结算时以实际验收数量为准。
报价单位（盖章）：
联系电话：
报价时间：
附：开票信息、营业执照及法人身份证。